## Hoja1
|  |  | Manual de Gestión del Mantenimiento PPR Mantenimiento de Equipamientos "Solicitud y Reparacion de Mantenimiento" |  |  |  |  | Codigo: | OPE-ME-FO-002
[8 empty] | Fecha: | 2025-03-17
[8 empty] | Version: | 4
[8 empty] | Pagina: | 1 de 1
Informacion Del Solicitante
Fecha Inicial |  | 2026-02-03 |  |  | 09:22 |  | #Orden de trabajo (BE.AS)
Nombre Del Solicitante |  |  | John giraldo |  |  | Cargo |  | Lider de Mantenimiento
Informacion De Zona, Equipo o Maquina
Zona Maquina Y / O Equipo |  |  | Tablero eléctrico limpia |  |  | Codigo
Marca |  | Na |  |  |  | Ubicación
Describa Detalladamente El Estado En El que Se Encuentra Y Enuncie Las Fallas Que Presenta
Se reporta falla en la apertura de racera del silo 105.
Firma Solicitante | [5 empty] | Autorizacion Mantenimiento
Tipo De Mantenimiento A Realizar
Predictivo, Planeado
Descripcion General Del Trabajo Realizado
Se revisa conexión y se observa cable de señal suelto, el cual se encarga de mandar la señal para la apertura de la racera, se conecta correctamente el cable y se verifica correcto funcionamiento del sistema de control.
Fecha Y Hora De Cierre Del Mantenimiento | [5 empty] | 2026-02-03 |  | 09:53
Responsable o Responsables del mantenimiento | [5 empty] | VoBo De Mantenimiento
Harold Taramuel | [5 empty] | John Giraldo
Nombre Y Apellido | [5 empty] | Nombre Y Apellido
Revision De Inocuidad
En esta revision se busca garantizar que los labores realizadas no impliquen ningun tipo de reiesgo a la inocuidad de las materias primas y productos de grado alimenticio, ya sea durante do depues de la ejecucion, Es deber de la persona responsale de las actividades de mantenimiento asegurar que su labor no va a poner en riesgo la inocuidad del producto
En la labor ejecutada se utilizo algun tipo de insumo que prepresente riesgo quimico, fisico o biologico? Indique Cuales
No, ninguno
Fueron retiradas de la zona? | [8 empty] | N/A
Las personas del mantenimiento reporta alguna novedad ocurrida que pueda implicar riesgos de la inocuidad?
No, ninguna
El Lugar del mantenimiento y zonas adyacentes es entregado en condiciones que no generan riesgo a la inocuidad? Indique Cuales | [8 empty] | Si
Que implementos fueron utilizados para la limieza y desonfeccoon de la zona de mantenimiento?
Escoba y recogedor
Revision Limpieza
Fecha |  | 2026-02-03 |  |  | Hora |  | 10:05
Responsible de la limpieza |  |  | Responsible De Revisar Limpieza |  |  |  | Proovedor De Mantenimiento (segun aplique)
No proporcionado
|  |  | Manual de Gestión del Mantenimiento PPR Mantenimiento de Equipamientos "Solicitud y Reparacion de Mantenimiento" |  |  |  |  | Codigo: | OPE-ME-FO-002
[8 empty] | Fecha: | 2025-03-17
[8 empty] | Version: | 4
[8 empty] | Pagina: | 1 de 1
Control De Partes Sueltas
Fecha De Solicitud |  | 2026-02-03 |  |  |  | Ubicacion
Responsible |  |  | Harold Taramuel |  |  | Cargo |  | Auxiliar de mantenimiento
Trabajo a realizar |  |  | Corregir conexión eléctrica
Herramientas |  |  |  | Piezas (Incluir repuestos)
Registro Ingreso |  |  | Salida Cantidad | Registro Ingreso |  |  | Utilizado | No utilizado | Desinstalado | Verificacion de salida
Cantidad | Descripcion |  |  | Cantidad | Descripcion
1 | Escalera |  | 1 | Na | Na |  | Na | Na | Na | Na
1 | Destornillador tipo estrella |  | 1
1 | Pinza amperimetrica |  | 1
Materiales (Registrar materiales e insumos utilizados lubricantes, pinturas,lijas,etc)
Registro Ingreso | [7 empty] | utilizado | Verificacion salida (Ingreso-utilizado)
Cantidad |  | Variedad de medida |  |  | Descripcion
Na |  | Na |  |  | Na |  |  | Na | Na
VoBo Verificacion Ingreso | [5 empty] | VoBo Verificacion Salida
Nombre | John giraldo |  | Fecha | 2026-02-03 |  | Nombre | John giraldo |  | Fecha | 2026-02-03
REGISTRO MEDICIONES MANTENIMIENTO PREDICTIVO
Maquina / Equipo |  | Parte del Equipo | Termografia | Analizador de vibraciones |  | Vibraciones /Nuevas mediciones | Multimetro Rango | Multimetro Amperaje | Observaciones | OT Mantenimiento Preventivo
|  |  | N/A | N/A
|  |  | N/A | N/A
|  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A
|  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A
|  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A
|  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A
Evidencia Fotografica (Antes) |  | N/A | N/A | N/A |  | Evidencia Fotografica (Despues) | N/A | N/A | N/A
|  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A
|  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A
|  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A
Espacio extra de tabla
Herramientas
Herramientas |  |  |  | Piezas (Incluir repuestos)
Registro Ingreso |  |  | Salida Cantidad | Registro Ingreso |  |  | Utilizado | No utilizado | Desinstalado | Verificacion de salida
Cantidad | Descripcion |  |  | Cantidad | Descripcion
Materiales (Registrar materiales e insumos utilizados lubricantes, pinturas,lijas,etc)
Registro Ingreso | [7 empty] | utilizado | Verificacion salida (Ingreso-utilizado)
Cantidad |  | Variedad de medida |  |  | Descripcion