## Hoja1
|  |  | Manual de Gestión del Mantenimiento PPR Mantenimiento de Equipamientos "Solicitud y Reparacion de Mantenimiento" |  |  |  |  | Codigo: | OPE-ME-FO-002
[8 empty] | Fecha: | 2025-03-17
[8 empty] | Version: | 4
[8 empty] | Pagina: | 1 de 1
Informacion Del Solicitante
Fecha Inicial |  | 2025-07-21 |  |  | 11:52 |  | #Orden de trabajo (BE.AS) |  | 15143
Nombre Del Solicitante |  |  | Manuel Jojoa |  |  | Cargo |  | Analista de Operaciones
Informacion De Zona, Equipo o Maquina
Zona Maquina Y / O Equipo |  |  | Tablero Eléctrico Control Turbina |  |  | Codigo |  | MOLPASTAE03
Marca |  | Electricos Boyaca |  |  |  | Ubicación |  | Segundo piso
Describa Detalladamente El Estado En El que Se Encuentra Y Enuncie Las Fallas Que Presenta
Se realiza inspección con cámara térmica para dar cumplimiento al cronograma de mantenimiento predictivo
Firma Solicitante | [5 empty] | Autorizacion Mantenimiento
Tipo De Mantenimiento A Realizar
Preventivo, Planeado
Descripcion General Del Trabajo Realizado
Se inspecciona el equipo con cámara térmica, para determinar si el equipo se encuentra en buen estado.
Fecha Y Hora De Cierre Del Mantenimiento | [5 empty] | 2025-07-21 |  | 23:55
Responsable o Responsables del mantenimiento | [5 empty] | VoBo De Mantenimiento
Manuel Armando Jojoa | [5 empty] | Andres Ortega
Nombre Y Apellido | [5 empty] | Nombre Y Apellido
Revision De Inocuidad
En esta revision se busca garantizar que los labores realizadas no impliquen ningun tipo de reiesgo a la inocuidad de las materias primas y productos de grado alimenticio, ya sea durante do depues de la ejecucion, Es deber de la persona responsale de las actividades de mantenimiento asegurar que su labor no va a poner en riesgo la inocuidad del producto
En la labor ejecutada se utilizo algun tipo de insumo que prepresente riesgo quimico, fisico o biologico? Indique Cuales
ninguna
Fueron retiradas de la zona? | [8 empty] | N/A
Las personas del mantenimiento reporta alguna novedad ocurrida que pueda implicar riesgos de la inocuidad?
ninguna
El Lugar del mantenimiento y zonas adyacentes es entregado en condiciones que no generan riesgo a la inocuidad? Indique Cuales | [8 empty] | Si
Que implementos fueron utilizados para la limieza y desonfeccoon de la zona de mantenimiento?
aire comprimido
Revision Limpieza
Fecha |  | 2025-07-21 |  |  | Hora |  | 11:56
Responsible de la limpieza |  |  | Responsible De Revisar Limpieza |  |  |  | Proovedor De Mantenimiento (segun aplique)
No proporcionado
|  |  | Manual de Gestión del Mantenimiento PPR Mantenimiento de Equipamientos "Solicitud y Reparacion de Mantenimiento" |  |  |  |  | Codigo: | OPE-ME-FO-002
[8 empty] | Fecha: | 2025-03-17
[8 empty] | Version: | 4
[8 empty] | Pagina: | 1 de 1
Control De Partes Sueltas
Fecha De Solicitud |  | 2025-07-21 |  |  |  | Ubicacion
Responsible |  |  | Manuel armando jojoa |  |  | Cargo |  | Lider de mantenimiento mecánico
Trabajo a realizar |  |  | Se realiza inspección con cámara térmica para dar cumplimiento al cronograma de mantenimiento predictivo
Herramientas |  |  |  | Piezas (Incluir repuestos)
Registro Ingreso |  |  | Salida Cantidad | Registro Ingreso |  |  | Utilizado | No utilizado | Desinstalado | Verificacion de salida
Cantidad | Descripcion |  |  | Cantidad | Descripcion
1 | Camara Fluke |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales (Registrar materiales e insumos utilizados lubricantes, pinturas,lijas,etc)
Registro Ingreso | [7 empty] | utilizado | Verificacion salida (Ingreso-utilizado)
Cantidad |  | Variedad de medida |  |  | Descripcion
0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
VoBo Verificacion Ingreso | [5 empty] | VoBo Verificacion Salida
Nombre | Andres Ortega |  | Fecha | 2025-07-21 |  | Nombre | Andres Ortega |  | Fecha | 2025-07-21
REGISTRO MEDICIONES MANTENIMIENTO PREDICTIVO
Maquina / Equipo |  | Parte del Equipo | Termografia | Analizador de vibraciones |  | Vibraciones /Nuevas mediciones | Multimetro Rango | Multimetro Amperaje | Observaciones | OT Mantenimiento Preventivo
|  | Motor | Si | N/A |  |  | 1.5 | AMP
|  |  | N/A | N/A
|  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A
|  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A
|  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A
|  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A
Evidencia Fotografica (Antes) |  | N/A | N/A | N/A |  | Evidencia Fotografica (Despues) | N/A | N/A | N/A
|  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A
|  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A
|  | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | N/A
Espacio extra de tabla
Herramientas
Herramientas |  |  |  | Piezas (Incluir repuestos)
Registro Ingreso |  |  | Salida Cantidad | Registro Ingreso |  |  | Utilizado | No utilizado | Desinstalado | Verificacion de salida
Cantidad | Descripcion |  |  | Cantidad | Descripcion
Materiales (Registrar materiales e insumos utilizados lubricantes, pinturas,lijas,etc)
Registro Ingreso | [7 empty] | utilizado | Verificacion salida (Ingreso-utilizado)
Cantidad |  | Variedad de medida |  |  | Descripcion